安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

（九）应急罚〔2024〕执二 017号

被处罚单位：  重庆喜庆木业有限公司

地址：重庆市九龙坡区石桥铺枫丹路10号 邮政编码：400050

法定代表人（负责人）： 邓** 职务： 总经理  联系电话： 136****9788

违法事实及证据：现查明，你（单位）存在下列问题：2024年3月24日，我局行政执法人员对重庆喜庆木业有限公司开展执法检查，发现你公司生产现场配电箱破损；生产现场稀料库房设置在居民楼下方；生产现场油漆库房未安装浓度报警装置；生产现场油漆库房未安装机械通风装置。2024年4月7日，我局行政执法人员对你公司开展复查，你公司未对上述问题进行整改。通过询问调查，确认你公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

以上事实主要证据如下：  检查记录1份、询问笔录3份、工作证明2份、身份证复印件3份、营业执照复印件1份等。

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定，决定给予处人民币10000元(壹万元整)罚款 的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起15日内缴至建设银行西郊分理处 ，账号重庆市九龙坡区财政局50001034100050005086-010102702，到期不缴每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果你单位不服本处罚决定，可以依法在60日内向重庆市九龙坡区人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向九龙坡区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

重庆市九龙坡区应急管理局（印章）

2024年 4月 26日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。