## Slide 1
新增电梯连廊参数：
新增层数：2-7F
廊桥尺寸：8654*1500mm
九龙坡区西彭镇铝城北路5号星光名都18栋2单元
外墙围护结构：
夹芯雕花板
电梯参数：无机房电梯
800KG-1.0m/s
层高：1F-2F：3700mm
2F-6F：3000mm 7F：4080
总高：22780mm
井道外尺寸：2350*2210mm
井道内尺寸：2050*1910mm
底坑深度：1300mm